## 使用材料
[5 empty] | 訂正 |  | ２０１9年7月22日
第５1回 全九州電気工事業協会技能競技県大会 使用材料一覧表（１セット分記載）
番号 | 品名 | 規格 | メーカー | 型番 | １セット分 | 単位 | 単価 | 金額 | 50セット | 130 | 50
1 | 端子台 | 3Ｐ30Ａ | 東洋技研 | ATK-30-3P | 1 | 個 | 420 | 420 | 21000 | 50
2 | ジョイントボックス | 大 | 未来工業 | MB=LL | 1 | 個 | 50 | 50
3 | 配線用遮断器 | 2P2E 100/200V用 | 東芝ライテック | SB32H 30A | 1 | 個 | 710 | 710 | 35500 | -
4 | 〃 | 2P1E 100V用 | 〃 | SB31H 20A | 2 | 個 | 300 | 600 | 15000 | -
5 | 仮想分電盤用台紙 | 300ｘ300 紙製 | - | - | 1 | 枚 |  | 0 |  | -
6 | 画鋲 | 仮想分電盤台紙固定用 | - | - | 4 | 個 |  | 0 |  | -
5 | 人感センサースイッチ |  | 東芝ライテック | WDG8051 | 1 | 個 | 6020 | 6020 | 50 | -
6 | LED照明器具 |  | 〃 | LEDG87035L-LS | 1 | 台 | 2560 | 2560 | 50 | -
7 | 自動点滅器 | 100Vプラグインフォトスイッチ | 〃 | OSB1033 | 1 | 個 | 1780 | 1780 | 50 | -
8 | ” | 受台 | ” | OSS1063N | 1 | 個 | 975 | 975 | 48750 | 50
9 | ３路スイッチ | ワイド | ” | WDG1113 | 1 | 個 | 210 | 210 | 100 | -
10 | スイッチハンドル | L | 〃 | WDG1631L(WW) | 1 | 枚 | 100 | 100 | 100 | -
11 | ３路スイッチ |  | 〃 | NDG1113(WW) | 1 | 個 | 210 | 210 | 50 | -
12 | パイロットランプ（白） | 電圧検知型 | 〃 | NDG4111(WW) | 2 | 個 | 350 | 700 | 50 | -
13 | スイッチ | ﾜｲﾄﾞ | ” | WDG1111 | 2 | 個 | 130 | 260
14 | スイッチハンドル | M | ” | WDG1631M(WW) | 2 | 個 | 100 | 200
15 | ダブルコンセント |  | 〃 | NDG2122(WW) | 1 | 個 | 180 | 180 | 50 | -
16 | ｼﾝｸﾞﾙコンセント |  | 〃 | NDG2111(WW) | 2 | 個 | 100 | 200 | 50 | -
17 | 埋め込み200V用コンセント | 200V用 30A | 〃 | DC2582E | 1 | 個 | 1410 | 1410 | 50 | -
18 | 同上ﾌﾟﾚｰﾄ | ２連用 ５８φ丸穴 |  | WDG7371(WW) | 1 | 枚 | 150 | 150
19 | コンセントプレート | ２ヶ用 | 〃 | WDG5412(WW) | 1 | 枚 | 80 | 80 | 50 | -
20 | コンセントプレート | ３ヶ用 （２+１） | 〃 | WDG5423(WW) | 2 | 枚 | 150 | 300 | 50 | -
21 | コンセントプレート | 4ヶ用 （３+１） | ” | WDG5424(WW) | 1 | 枚 | 150 | 150
22 | スイッチプレート | １連用 | 〃 | WDG5111(WW) | 2 | 枚 | 60 | 120 | 100 | -
23 | ノズルチップ | LAN、TV | 〃 | NDG4431N(WW) | 2 | 個 | 30 | 60 | 100 | -
24 | テレビターミナル高シールド | ４Ｋ８Ｋ対応 | 東芝ライテック | NDG8531(WW) | 1 | 個 | 790 | 790
25 | ＬＡＮ用モジュラーコンセント | ＣＡＴ５ | 〃 | NDG8078(WW) | 1 | 個 | 980 | 980
26 | 絶縁セパレータ |  | ” | NDG4721 | 3 | 枚 | 80 | 240
27 | 取付枠 | スイッチ・コンセント両用 | 〃 | WDG4303 | 8 | 枚 | 43 | 344 | 50 | -
28 | アウトレットボックス | 鉄製中形四角浅型 ノック穴16,22 | 外山電気 | OB442B | 4 | 個 | 130 | 520 | 6500 | 100
29 | 塗代カバー | 中型四角用小判 １ヶ用 | 〃 | CV41B | 1 | 枚 | 75 | 75 | 3750 | 150
30 | 〃 | 中型四角用小判 ２ヶ用 | 〃 | CV42B | 3 | 枚 | 99 | 297 | 4950 | 50
31 | アウトレットボックス | 中浅四角 | 日動電工 | 4ＯＢ4Ｚ | 2 | 個 | 120 | 240
32 | 塗代カバー | ” | ” | Ｎ102-ＫＢ | 2 | 個 | 75 | 150
33 | ビニル露出ﾎﾞｯｸｽ |  | ” | SW140ZJ | 1 | 個 | 180 | 180 | 9000 | 50
34 | ” | 丸 | 未来工業 | PVM16-TJ | 1 | 個 | 360 | 360 | 18000
35 | 絶縁電線 | ＥＭ-ＩＥ 1.6ｍｍ 黒 | - | - | 7 | ｍ | 26 | 182 | 1300 | 600
36 | 〃 | ＥＭ-ＩＥ 1.6ｍｍ 白 | - | - | 6 | ｍ | 26 | 156 | 1300 | 300
37 | 〃 | ＥＭ-ＩＥ 1.6ｍｍ 赤 | - | - | 2 | ｍ | 26 | 52 | 1300 | 300
38 | ケーブル | ＶＶR 5.5-3Ｃ | - | - | 1 | ｍ | 263 | 263 | 13150 | 100
39 | 〃 | ＣＶＦ2ｘ2.0+1.6 | 協和電線 |  | 1.5 | ｍ | 190 | 285 | 9500
40 | 〃 | ＥＭ-ＥＥＦ 2.0-2Ｃ | - | - | 2 | ｍ | 108 | 216 | 5400 | 300
41 | 〃 | ＥＭ-ＥＥＦ 1.6-2Ｃ | - | - | 5 | ｍ | 75 | 375 | 3750 | 100
42 | 〃 | LANｹｰﾌﾞﾙ CAT5E | 冨士電線 | TPCC5 0.5X4P | 2 | ｍ | 32 | 64 | 1600
43 | 〃 | 同軸 S5CFB | 富士電線工業（大阪） | S-5C-FB-K | 2 | ｍ | 44 | 88 | 2200
44 | ねじなし電線管 | Ｅ19 | 丸一 |  | 1 | 本 | 430 | 430 | 21500 | 50
45 | ねじなしボックスコネクタ | Ｅ19用 | 外山電気 | TCK19 | 6 | 個 | 90 | 540 | 4500 | 300
46 | ユーピロンブッシングＣ１９ | Ｅ19用 | 〃 | PCB19 | 6 | 個 | 17 | 102 | 850
47 | リングレジューサー | 25-19 |  |  | 12 | 個 | 12 | 144 | 600
48 | 両サドル | Ｅ19用 | 〃 | S19 | 8 | 枚 | 8 | 64 | 400 | 500
49 | 可とう合成樹脂管 | ＰＦ16 | 未来工業 | MFS-16 | 3 | ｍ | 47 | 141 | 2350 | 3
50 | ＰＦボックスコネクタ | ＰＦ16用 Gタイプ | 〃 | MFSK-16G | 4 | 個 | 45 | 180 | 2250 | 50
51 | ＶＥ/ＰＦ兼用台付サドル | 16用 | 〃 | SPF-16J | 15 | 個 | 24 | 360 | 1200 | 1000
52 | 合成樹脂管 | HIVE16 | クボタ | VE-16J4 | 1 | 本 | 260 | 260 | 13000 | 50
53 | 合成樹脂管２号コネクタ | HIVE16 | 日動電工 | 2KP16JH | 4 | 個 | 45 | 180 | 2250 | 250
54 | カチコネ2号コネクタ |  | 日動電工 | 2K-16JHW | 2 | 個 | 20 | 40 | 1000
55 | ｺﾞﾑﾌﾞｯｼﾝｸﾞ22号 |  | ” | ＰＲＢ22 | 2 | 個 | 75 | 150 | 3750
56 | ＶＶＦケーブルステップル | １号 (100個入り) 10個必要＋1個予備 | - | - | 11 | 個 | 1.5 | 16.5 | 150 | 1 | 7500 | 0.01 | 75
57 | ＶＶＦケーブルステップル | ２号 (100個入り) 6個必要＋1個予備 | - | - | 7 | 個 | 2 | 14 | 200 | 2 | 10000 | 0.02 | 100
58 | リングスリーブ | 中 (100個入り) 5個必要＋1個予備 | ニチフ→ | 日本圧着端子 | 6 | 個 | 5.7 | 34.2 | 150 | 1 | 7500 | 0.01 | 75
59 | リングスリーブ | 小 (100個入り) 3個必要＋1個予備 | ニチフ→ | 日本圧着端子 | 4 | 個 | 3 | 12 | 400 | 4 | 20000 | 0.04 | 200
60 | RSキャップ | 大 (100個入り) 5個必要＋1個予備 | カワグチ | - | 6 | 個 | 4.2 | 25.2 | 150 | 1 | 7500 | 0.01 | 75
61 | RSキャップ | 小 (100個入り) 3個必要＋1個予備 | カワグチ | - | 4 | 個 | 3 | 12 | 400 | 4 | 20000 | 0.04 | 200
62 | ゴムブッシング | 22用 | 共和化学工業所 |  | 1 | 個 | 37 | 37
63 | 圧着端子 | R5.5-5 | ニチフ→ | 日本圧着端子 | 6 | 個 | 8 | 48 | 150 | 200 |  | 2
64 | Vキャップ | R5.5用 赤 | 東邦 | KCV５.５R | 2 | 個 | 4 | 8 | 200 | 50
65 | 〃 | R5.5用 白 | 東邦 | KCV５.５W | 2 | 個 | 4 | 8 | 200 | 50
66 | 〃 | R5.5用 黒 | 東邦 | KCV５.５K | 2 | 個 | 4 | 8 | 200 | 50
67 | ボックスビス M4X16 | 皿M4-16 (1パック153本入り) | - | 24本必要＋4本予備 | 28 | 本 | 3.3 | 92.4 | 800 | 6 | 40000 | 0.039216 | 261.4379
68 | タッピングネジ | 皿M4-20 (1パック104本入り) | - | 32本必要＋4本予備 | 36 | 本 | 3.6 | 129.6 | 1000 | 10 | 50000 | 0.096154 | 480.7692
69 | 〃 | 鍋M4-20 （1パック88本入り) | - | 24本必要＋4本予備 | 28 | 本 | 4.5 | 126 | 800 | 10 | 40000 | 0.11364 | 454.5455
70 | ＯＫコン |  |  | ＯＫ-2 | 2 | 個 | 15 | 30
71 | メタルモール A | メタルモールA型1.8m（ホワイト） | マサル工業 | S118-2 | 1 | 本 | 800 | 800
72 | メタルモール BOX | 2個用スイッチボックス深型（ホワイト） | 〃 | AB412-2 | 1 | 個 | 750 | 750
73 | ブッシング | ブッシングA型（ホワイト） | 〃 | A102-2 | 2 | 個 | 42 | 84
74 | VE14 ｻﾄﾞﾙ | 合成樹脂管用サドル | 日動電工 | S14JHW | 1 | 個 | 10 | 10
75 | ＬＡＮコネクター | (1パック20個入り) | 東芝ライテック | DHV9118 | 1 | 個 | 124 | 124
76 | 5C接栓 |  |  |  | 1 | 個 | 200 | 200
77 | ひなたのロゴ | A3用紙と押しピン4個 | ロゴは宮崎県工組よりデータで支給 |  | 1 | 式
| 合計 | [6 empty] | 28461.9
予備追加